| Центробежные моноблочные насосы Сalpeda NM, NMS, фланцевые, 3 ~ 380V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | kW | HP | цена € c НДС* |
| Насос Calpeda NM 32/12FE | 0,55 | 0,75 | 348 |
| Насос Calpeda NM 32/12DE | 0,75 | 1 | 368 |
| Насос Calpeda NM 32/12AE | 1,1 | 1,5 | 375 |
| Насос Calpeda NM 32/12SE | 1,5 | 2 | 415 |
| Насос Calpeda NM 32/16BE | 1,5 | 2 | 439 |
| Насос Calpeda NM 32/16A/A | 2,2 | 3 | 503 |
| Насос Calpeda NM 32/20D/A | 2,2 | 3 | 545 |
| Насос Calpeda NM 32/20C/A | 3 | 4 | 611 |
| Насос Calpeda NM 32/20A/A | 4 | 5,5 | 695 |
| Насос Calpeda NM 40/12F/A | 1,1 | 1,5 | 396 |
| Насос Calpeda NM 40/12C/A | 1,5 | 2 | 436 |
| Насос Calpeda NM 40/12A/B | 2,2 | 3 | 475 |
| Насос Calpeda NM 40/16C/B | 2,2 | 3 | 519 |
| Насос Calpeda NM 40/16B/B | 3 | 4 | 582 |
| Насос Calpeda NM 40/16A/B | 4 | 5,5 | 680 |
| Насос Calpeda NM 40/20D/A | 4 | 5,5 | 719 |
| Насос Calpeda NM 40/20C/A | 4 | 5,5 | 719 |
| Насос Calpeda NM 40/20B/A | 5,5 | 7,5 | 950 |
| Насос Calpeda NM 40/20AR/A | 5,5 | 7,5 | 950 |
| Насос Calpeda NM 40/20A/A | 7,5 | 10 | 1032 |
| Насос Calpeda NM 40/25C/B | 9,2 | 12,5 | 1508 |
| Насос Calpeda NM 40/25B/B | 11 | 15 | 1665 |
| Насос Calpeda NM 40/25A/B | 15 | 20 | 1855 |
| Насос Calpeda NM 50/12F/B | 2,2 | 3 | 538 |
| Насос Calpeda NM 50/12D/B | 3 | 4 | 602 |
| Насос Calpeda NM 50/12A/B | 4 | 5,5 | 685 |
| Насос Calpeda NM 50/12S/B | 4 | 5,5 | 685 |
| Насос Calpeda NM 50/16B/B | 5,5 | 7,5 | 931 |
| Насос Calpeda NM 50/16A/B | 7,5 | 10 | 1009 |
| Насос Calpeda NM 50/20B/B | 9,2 | 12,5 | 1384 |
| Насос Calpeda NM 50/20A/B | 11 | 15 | 1540 |
| Насос Calpeda NM 50/20S/B | 15 | 20 | 1729 |
| Насос Calpeda NM 50/25C/B | 11 | 15 | 1698 |
| Насос Calpeda NM 50/25B/B | 15 | 20 | 1885 |
| Насос Calpeda NM 50/25A/B | 18,5 | 25 | 2305 |
| Насос Calpeda NM 50M/E/A | 11 | 15 | 1980 |
| Насос Calpeda NM 50M/D/A | 15 | 20 | 2168 |
| Насос Calpeda NM 50M/C/A | 18,5 | 25 | 2635 |
| Насос Calpeda NM 65/12E/A | 4 | 5,5 | 747 |
| Насос Calpeda NM 65/12C/A | 5,5 | 7,5 | 983 |
| Насос Calpeda NM 65/12A/A | 7,5 | 10 | 1058 |
| Насос Calpeda NM 65/16E/A | 5,5 | 7,5 | 996 |
| Насос Calpeda NM 65/16D/A | 7,5 | 10 | 1073 |
| Насос Calpeda NM 65/16C/A | 9,2 | 12,5 | 1391 |
| Насос Calpeda NM 65/16B/A | 11 | 15 | 1548 |
| Насос Calpeda NM 65/16A/A | 15 | 20 | 1736 |
| Насос Calpeda NM 65/20C/A | 15 | 20 | 1808 |
| Насос Calpeda NM 65/20B/A | 18,5 | 25 | 2223 |
| Насос Calpeda NM 65/200A/A | 22 | 30 | 2936 |
| Насос Calpeda NM 65/250C/A | 22 | 30 | 3153 |
| Насос Calpeda NM 65/250B/A | 30 | 40 | 4245 |
| Насос Calpeda NMS 65/250A | 37 | 50 | 5209 |
| Насос Calpeda NM 80/16E/A | 7,5 | 10 | 1174 |
| Насос Calpeda NM 80/16D/A | 9,2 | 12,5 | 1540 |
| Насос Calpeda NM 80/16C/A | 11 | 15 | 1698 |
| Насос Calpeda NM 80/16B/A | 15 | 20 | 1901 |
| Насос Calpeda NM 80/16A/A | 18,5 | 25 | 2321 |
| Насос Calpeda NM 80/200B/A | 22 | 30 | 3155 |
| Насос Calpeda NM 80/200A/A | 30 | 40 | 4186 |
| Насос Calpeda NM 80/250E/A | 22 | 30 | 3213 |
| Насос Calpeda NM 80/250D/A | 30 | 40 | 4348 |
| Насос Calpeda NMS 80/250C | 37 | 50 | 5353 |
| Насос Calpeda NMS 80/250B | 45 | 60 | 6181 |
| Насос Calpeda NMS 80/250A | 55 | 75 | 7401 |
| Насос Calpeda NM 100/200E/A | 18,5 | 25 | 2766 |
| Насос Calpeda NM 100/200D/A | 22 | 30 | 3240 |
| Насос Calpeda NM 100/200C/A | 30 | 40 | 4350 |
| Насос Calpeda NMS 100/200B | 37 | 50 | 5358 |
| Насос Calpeda NMS 100/200A | 45 | 60 | 6309 |
| Насос Calpeda NMS 100/250B | 55 | 75 | 7613 |
| Насос Calpeda NMS 100/200A | 75 | 100 | 9991 |
| Насос Calpeda NMM 32/12FE, 1~ 230V | 0,55 | 0,75 | 362 |
| Насос Calpeda NMM 32/12DE, 1~ 230V | 0,75 | 1 | 368 |
| Насос Calpeda NMM 32/12AE, 1~ 230V | 1,1 | 1,5 | 392 |
| Насос Calpeda NMM 32/12SE, 1~ 230V | 1,5 | 2 | 488 |
| Насос Calpeda NMM 32/12BE, 1~ 230V | 1,5 | 2 | 513 |
| Насос Calpeda NMM 40/12F/A, 1~230V | 1,1 | 1,5 | 427 |
| Насос Calpeda NMM 40/12C/A, 1~230V | 1,5 | 2 | 510 |

*- цены указаны ориентировочные