| Центробежные, моноблочные насосы Calpeda NM с резьбовыми патрубками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | kW | HP | цена € c НДС* |  |
|  |  |  | 3~ 380V | 1~ 220V |
| Насос Calpeda NM 1/AE | 0,37 | 0,5 | 151 | 151 |
| Насос Calpeda NM 2/B/A | 0,55 | 0,75 | 190 | 190 |
| Насос Calpeda NM 2/S/A | 0,55 | 0,75 | 190 | 190 |
| Насос Calpeda NM 2/A/A | 0,75 | 1 | 198 | 198 |
| Насос Calpeda NM 3/CE | 1,1 | 1,5 | 325 | 358 |
| Насос Calpeda NM 3/BE | 1,5 | 2 | 371 | 442 |
| Насос Calpeda NM 3/A/A | 2,2 | 3 | 415 | *** |
| Насос Calpeda NM 10/FE | 0,55 | 0,75 | 295 | 309 |
| Насос Calpeda NM 10/DE | 0,75 | 1 | 314 | 314 |
| Насос Calpeda NM 10/AE | 1,1 | 1,5 | 322 | 336 |
| Насос Calpeda NM 10/SE | 1,5 | 2 | 359 | 424 |
| Насос Calpeda NM 11/BE | 1,5 | 2 | 384 | 453 |
| Насос Calpeda NM 11/A/A | 2,2 | 3 | 437 | *** |
| Насос Calpeda NM 12/D/A | 2,2 | 3 | 485 | *** |
| Насос Calpeda NM 12/C/A | 3 | 4 | 545 | *** |
| Насос Calpeda NM 12/A/A | 4 | 5,5 | 616 | *** |
| Насос Calpeda NM 17/HE | 1,1 | 1,5 | 418 | 463 |
| Насос Calpeda NM 17/GE | 1,5 | 2 | 440 | 505 |
| Насос Calpeda NM 17/F/A | 2,2 | 3 | 503 | *** |
| Насос Calpeda NM 17/D/A | 3 | 4 | 574 | *** |
| Насос Calpeda NM 20/160BE | 0,75 | 1 | 306 | 306 |
| Насос Calpeda NM 20 /160AE | 1,1 | 1,5 | 312 | 330 |
| Насос Calpeda NM 25/12B/A | 0,55 | 0,75 | 247 | 247 |
| Насос Calpeda NM 25/12A/A | 0,75 | 1 | 254 | 254 |
| Насос Calpeda NM 25/160BE | 1,1 | 1,5 | 315 | 333 |
| Насос Calpeda NM 25/160AE | 1,5 | 2 | 362 | 431 |
| Насос Calpeda NM 25/20B/A | 2,2 | 3 | 451 | *** |
| Насос Calpeda NM 25/20A/A | 3 | 4 | 515 | *** |
| Насос Calpeda NM 25/20S/A | 4 | 5,5 | 578 | *** |

*- цены указаны ориентировочные